*********工程工程量计算书

| 序号 | 名称 | 单位 | 计算式 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝扣板吊顶 | 平方米 | 2.8*3+3.6*2+5*4-2*1.5 | 32.6 |
| 2 | 五孔插座 | 个 | 2 | 2 |
| 3 | 墙面刮腻子刷乳胶漆 | 平方米 | 2.8*3+3.6*2+5*4-2*1.5+… | 112 |
| 4 | LED平板灯 | 套 | 8 | 8 |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |